AI中医辨证系统技术路线与设备选型报告

报告目的：针对舌诊、面诊、脉诊、穴位热成像、多光谱采集及AI辨证报告生成系统，分析大模型选型、采集设备方案、私有化部署路线及分阶段建设建议。

一、项目定位

系统定位为“AI中医辅助辨证系统”，通过舌诊、面诊、脉诊、热成像、问诊等数据采集，结合大模型和中医知识库，自动生成健康分析报告和调理建议。

二、大模型选型建议

| 模型 | 特点 | 是否支持私有化 | 推荐度 |
| --- | --- | --- | --- |
| DeepSeek-R1 | 中文推理能力强，成本低 | 支持 | ★★★★★ |
| Qwen3/Qwen-VL | 多模态能力强，支持图像理解 | 支持 | ★★★★★ |
| Baichuan 医疗模型 | 医疗场景优化 | 支持 | ★★★★☆ |
| 百度医疗模型 | 医疗生态完善 | 部分支持 | ★★★★☆ |

三、采集设备方案

3.1 第一阶段（MVP）

使用手机摄像头完成舌诊与面诊采集，快速验证市场需求。

3.2 第二阶段（标准采集盒）

采用固定距离摄像头、环形补光灯、遮光结构，实现标准化采集。设备成本约500~1000元。

3.3 第三阶段（专业设备）

增加热成像模块、多光谱模块、脉诊传感器，实现多维度数据融合分析。

四、推荐硬件

工业相机：海康机器人、大恒图像、Basler；
深度摄像头：Intel RealSense D455；
热成像模块：FLIR Lepton、HIKMICRO；
脉诊模块：柔性压力传感器、MAX30102等。

五、推荐系统架构

采集层 → 图像识别层（YOLO、OpenCV、Qwen-VL） → 特征提取层 → 中医知识库(RAG) → 大模型推理(DeepSeek/Qwen) → 报告生成(PDF/Word)

六、实施路线

阶段一（1个月）：手机采集+AI报告；
阶段二（2个月）：标准采集盒；
阶段三（3~6个月）：热成像+脉诊+多光谱一体化设备。